Приложение №4

к договору энергоснабжения

№________________ от ___________

АКТ
согласования технологической и аварийной брони 
электроснабжения Потребителя электрической энергии (мощности)

Утверждаю:

| Руководитель Сетевой организации |  | Руководитель Гарантирующего поставщика |  | Руководитель Потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП					   МП				    	     МП

"_____" _____ ________г.

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| 1 | Наименование и местонахождение организации, адрес места расположения энергопринимающих устройств Потребителя |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Номер и дата заключения договора |  |
| 3 | Принадлежность к отрасли |  |
| 4 | Наименование линий электропередачи, питающих Потребителя |  |
| 5 | Фамилия, имя, отчество и телефоны: |  |
|  | Руководителя организации |  |
|  | Технического руководителя (главного инженера) организации |  |
|  | Ответственного за электрохозяйство |  |
|  | Дежурного работника |  |
|  | Дежурного по подстанции |  |
| 6 | Сменность работы Потребителя (фактическая) |  |
| 7 | Нагрузка, тыс. кВт: |  |
|  | по замеру в зимний период |  |
|  | по замеру в летний период |  |
| 8 | Суточное электропотребление, тыс. кВт.ч: |  |
|  | по замеру в зимний период |  |
|  | по замеру в летний период |  |
| 9 | Потребление электрической энергии (мощности) в нерабочие (праздничные) дни, тыс. кВт.ч: |  |
|  | в зимний период |  |
|  | в летний период |  |
| 10 | Нагрузка аварийной брони электроснабжения, тыс. кВт |  |
|  | в зимний период |  |
|  | в летний период |  |
| 10.1 | Нагрузка электроприемников, имеющих аварийную броню электроснабжения, не участвующую в работе Потребителя в нормальном режиме, тыс. кВт |  |
| 11 | Нагрузка электроприемников, имеющих технологическую броню электроснабжения, тыс. кВт: |  |
|  | зимний период |  |
|  | летний период |  |
| 12 | Наличие средств дистанционного управления |  |

Представитель  Сетевой организация     	Представитель Гарантирующего поставщика	Представитель Потребителя

Дата подпись 				Дата подпись	        				Дата подпись

Раздел II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Часть I. Таблица

| № п/п | Наименование (номер) питающего центра энергоснабжающей (сетевой) организации и других источников электроснабжения | Наименование (номер) питающей линии энергоснабжающей (сетевой) организации и других источников электроснабжения | Нагрузка линии в нормальном режиме работы, кВт | Аварийная броня электроснабжения |  |  | Технологическая броня электроснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | перечень электроприемников, обеспечивающих безопасное для жизни и здоровья людей и окружающей среды состояние предприятия с полностью остановленным технологическим процессом | нагрузка, кВт | линии, на которые может быть переключена нагрузка, и средства переключения (устройства автоматического включения резерва или вручную) | перечень электроприемников, обеспечивающих завершение технологического процесса | нагрузка, кВт | время завершения технологического процесса, час. | допустимое время перерыва электроснабжения электроустановки, час. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Часть 2.

1. При возникновении или угрозе возникновения аварийных электроэнергетических режимов могут быть немедленно отключены с питающих центров энергоснабжающей организации:

| питающие линии № |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Питающие линии № |  |  |  | могут быть отключены на время, указанное |

в графе 11.

| 3. Питающие линии № |  | могут быть отключены по истечении времени, |
| --- | --- | --- |

указанного в графе 10.

4. По требованию энергоснабжающей (сетевой) организации Потребитель немедленно

| отключает |  | кВт из |  | точек. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. При отключении питающих линий при возникновении или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима переключение отключенной нагрузки на оставшиеся в работе линии производится Потребителем с разрешения энергоснабжающей организации;

6. Использование имеющихся в работе устройств автоматического включения резерва:

| разрешено |  | ; запрещено |  |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание:

В случае возникновения внерегламентных отключений уровень аварийной и (или) технологической брони обеспечивается Потребителем путем задействования резервных источников снабжения в соответствии с действующим законодательством

Представитель Сетевой организации              			Представитель Гарантирующего поставщика			Представитель Потребителя

Дата подпись 						     	 Дата подпись 					Дата подпись